|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:****Председатель комитета****Тульской области по тарифам****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А.Васин****«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года**  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**КОРРЕКТИРОВКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**ООО «Новомосковский городской водоканал»**

**по услуге водоотведения (очистка сточных вод)**

**в населенных пунктах**

**с. Спасское, п. Ширинский, п. Первомайский**

**на 2023 год**

г. Новомосковск

 **СОДЕРЖАНИЕ:**

стр.

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт производственной программы 1. Цели и задачи программы
2. Планируемый объем услуг по очистке стоков на 2022 год
3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности объектов очистных сооружений с. Спасское, п. Ширинский, п. Первомайский ООО "Новомосковский городской водоканал"
4. Корректировка тарифа на водоотведение (очистка сточных вод)

  | 34458 |

1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | ООО «Новомосковский городской водоканал»  |
| Местонахождение регулируемой организации | 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д.2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет Тульской области по тарифам. Город Тула, Пр. Ленина, д. 2. |
| Цели программы | 1. Повышение качества очистки сточных вод;2. Повышение надежности работы оборудования;3. Энергосбережение. |
| Сроки реализации  | 2022 год |

### Цели и задачи производственной программы

Целью производственной программы является обеспечение объема и качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации.

 Задачами производственной программы являются:

* обеспечение эффективного функционирования существующих производственных мощностей;
* улучшение качества очистки сточных вод;
1. **Планируемый объем услуг по очистке стоков**

 **на 2023 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |  |
| **№ п/п** | **Наименование потребителей, БОС** | **прогноз на 2022г.** | **план на 2023г.** |
| 1 | **с. Спасское** | 166,46 | 158,14 |
|   |  |   |   |
| 2 | **п. Ширинский** | 140,56 | 133,53 |
|   |  |   |   |
| 3 | **п. Первомайский** | 76,31 | 72,49 |
|  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **383,33** | **364,16** |

**4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности объектов очистных сооружений с. Спасское, п. Ширинский, п. Первомайский ООО "Новомосковский городской водоканал"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **2023г** |
| **К-во** | **Стоимостьтыс.руб** | **Срок исполнения** |
| **1** | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
|  | **БОС с. Спасское** |   |   |   |   |
| 1 | **Бак накопитель** |   |   |   |   |
|  | Восстановление теплоизоляции бака накопителя | шт | 1 | 12,30 |   |
|  | Замена люка | шт |   |   |   |
|  | Замена лестницы (0,6х3)м | п.м. |   |   |   |
|  | Замена трубы стальной Д-250мм лотка | п.м. |   |   |   |
| 2 | **Аэротенки (открытые резервуары)** |   |   |   |   |
|  | Замена задвижки винтовой Д-50мм | шт | 1 |  5,00 |   |
|  | Замена труб Д-20мм | п.м. |   |   |   |
|  | Замена труб Д-50мм | п.м. |   |   |   |
|  | Замена труб Д-150мм | п.м. |   |   |   |
|  | Замена полипорных труб Д-50мм | п.м. |   |   |   |
|  | Ремот мягкой кровли | м2 | 120 | 46,00 |   |
|  | Ремонт металлических мостиков | м.п. |   |   |   |
|  | Ремонт кирпичной кладки  | м3 |   |   |   |
|  | Замена наружной двери | шт | 1 | 10,30 |   |
|  | Замена металлического отбойника, вторичный отстойник | шт |   |   |   |
|  | Замена задвижек Д-100мм | шт |   |   |   |
|  | Замена задвижек Д-125мм | шт |   |   |   |
|  | Замена задвижек Д-150мм | шт |   |   |   |
|  | Замена вентилей Д-30мм | шт |   |   |   |
|  | Замена вентилей Д-20мм | шт | 4 | 0,48 |   |
|  | Кран Д-25мм | шт |   |   |   |
|  | Оратный клапан Д-150мм | шт |   |   |   |
|  | Замена гофрированного шланга Д-100мм на минирализаторе | п.м. |   |   |   |
|  | Ремонт бетонной стяжки, биопруд | м3 |   |   |   |
|  | Замена воздуховода Д-50мм, биопруд | п.м. |   |   |   |
|  | Ремонт колодца, контактный резервуар | шт |   |   |   |
|  | Замена труб Д-50мм подачи воздуха, контактный резервуар | п.м. |   |   |   |
|  | Чистка приемной камеры | шт. | 2 | 22,20 |   |
|  | Замена сигнализатора, приемная камера | шт |   |   |   |
|  | Замена тросса стального для поплавка Д-5мм, приемная камера | п.м. |   |   |   |
|  | Замена пожарного рукава  | комп. |   |   |   |
|  | Замена компрессора ЭФ-105 | шт |   |   |   |
|  | Замена дренажного насоса К8/10 с ЭД q-30 м3/час, 3 кВт, 3000 об/мин. | шт |   |   |   |
|  | Замена оплетного шланга Д-30мм | п.м. |   |   |   |
|  | Замена светильников ЛСП 2х36, | шт |   |   |   |
|  | Замена светильника ЖКУ 150 | шт |   |   |   |
|  | Замена кабеля КГ 3х1,5 | п.м. |  |  |  |
|  | Замена магнитного пускателя | шт |   |   |   |
|  | Замена коммутационного оборудования | шт |   |   |   |
|  | Замена выключателя открытой установки SQ 1801-0001-TDM | шт |   |   |   |
|  | Маслянная окраска металлических поверхностей | м2 | 220 | 0,37 |   |
|  | Ремонт насосов К-250  | шт | 1 | 3,20 |   |
|  | Ремонт насосов К-160  | шт | 1 | 2,80 |   |
|  | Ремонт насосов К-8  | шт | 1 | 3,10 |   |
|  | Ремонт насоса НШЛ  | шт | 1 | 2,10 |   |
|  | **БОС п. Ширино** |   |   |   |   |
|  | Замена полипорных труб Д-63мм, аэротенки | п.м. |   |   |   |
|  | Замена ст. труб Д-150мм; аэротенки | п.м. |   |   |   |
|  | Маслянная окраска металлических поверхностей | м2 |   |   |   |
|  | Ремонт мягкой кровли , здание компресорной | м2 |   |   |   |
|  | Ремонт компрессора 2АФ53753Ш | шт |   |   |   |
|  | Чистка иловой площадки | м3 | 346,00 | 19,90 |   |
|  | Замена светильников ЛСП 2х36, | шт | 6  |  9,00 |   |
|  | Замена кабеля КГ 3х1,5 | п.м. |   |   |   |
|  | Замена силового автомата КТП 1114, РУ 0,4 кВт | шт |   |   |   |
|  | Чистка первичных отстойников | шт |   |   |   |
|  | Чистка аэротенков | шт | 2  |  20,00 |   |
|  | Чистка вторичных отстойников | шт |  2 |  24,00 |   |
|  | Чистка стабилизатора | шт |   |   |   |
|  | **БОС п. Первомайский** |   |   |   |   |
|  | Чистка иловой площадки | м3 | 120,00 | 6,90 |   |
|  | Ремонт стен песколовки цементным р-ром | м2 |   |   |   |
|  | Косметический ремонт помещения лаборатории | м2 | 56,00 | 25,10 |   |
|  | Маслянная окраска металлических поверхностей, здание аэротенков | м2 | 120 | 3,50 |   |
|  | Замена полипорных труб Д-15мм | п.м. |   |   |   |
|  | Замена полипорных труб Д-40мм | п.м. |   |   |   |
|  | Чистка песколовки | шт | 1 | 12,00 |   |
|  | Чистка первичных отстойников | шт | 1 | 8,40 |   |
|  | Чистка стабилизаторов | шт | 1 | 9,50 |   |
|  | **ИТОГО** |  |  | **246,15** |  |
|  |   |   |   |   |   |

**5.Корректировка тарифа на водоотведение (очистка сточных вод).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | истекший год 2021  | текущий год 2022 | очередной 2023 год |
| утвержд. | утвержд. | план утвержденный | план с учетом корректировки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Необходимая валовая выручка** | **тыс. руб.** | **4583,70** | **4925,18** | **4858,48** | **5111,76** |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 4583,70 | 4925,18 | 4858,48 | 5111,76 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 3670,80 | 3887,54 | 3880,10 | 4061,94 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | % |   | 1% | 1% | 1% |
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | % |   | 4,3% | 4,0% | 6,0% |
| 1.1.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 850,10 | 973,23 | 910,65 | 985,41 |
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы, в т. ч. | тыс. руб. | 62,80 | 64,41 | 67,73 | 64,41 |
| **3** | **Итого НВВ для расчета тарифа** | **тыс. руб.** | **4583,70** | **4925,18** | **4858,48** | **5111,76** |
| 4 | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб. куб. м | 11,96 | 12,85 | 12,67 | 14,04 |
| 5 | Объем водоснабжения (водоотведения) | тыс. куб. м | 383,33 | 383,33 | 383,33 | 364,16 |
| 6 | Темп роста тарифа | % |   | 3,30% | 1,85% | 9,0% |

Согласовано:

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.Ж. Салихов

Составили:

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ефремов

Зам. финансового директора

по экономике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Третьякова

Инженер по ремонтам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.М. Говорова